## 4設置利用環境
【仕様書別紙４】
借入物品の設置作業
（１） １９インチラックの設置作業
※電源は、各設置場所近傍の既設コンセントを利用すること。
（２） サーバ、無停電電源装置等（（１）以外の借入物品）の設置作業
サーバ、無停電電源装置等について、導入する19インチラック内に搭載すること。 以下は搭載例であり、騒音、吸排気などを考慮し、すべての機器をラック内に収めること。
|  | ラック前面 |  |  | ラック背面
| 21 |  | 21 | 21 |  | 21
| 20 |  | 20 | 20 |  | 20
| 19 |  | 19 | 19 | ファイアウォール | 19
| 18 |  | 18 | 18 |  | 18
| 17 |  | 17 | 17 | ネットワーク機器 | 17
| 16 |  | 16 | 16 | ネットワーク機器 | 16
| 15 |  | 15 | 15 |  | 15
| 14 | コンソール関連 | 14 | 14 |  | 14
| 13 |  | 13 | 13 |  | 13
| 12 |  | 12 | 12 |  | 12
| 11 |  | 11 | 11 |  | 11
| 10 | Web/DNSサーバ | 10 | 10 |  | 10
| 9 | Mailサーバ | 9 | 9 |  | 9
| 8 | バックアップサーバ | 8 | 8 |  | 8
| 7 |  | 7 | 7 |  | 7
| 6 | 無停電電源装置① | 6 | 6 |  | 6
| 5 | 無停電電源装置② | 5 | 5 |  | 5
| 4 |  | 4 | 4 |  | 4
| 3 |  | 3 | 3 |  | 3
| 2 |  | 2 | 2 |  | 2
| 1 |  | 1 | 1 |  | 1
※電源は、ラック下の既設コンセントを利用すること。
※ネットワークは、（３）のとおり配線し各機器を接続すること。
（３）サーバ、無停電電源装置等（（１）以外の借入物品）の配線
サーバ、無停電電源装置等について、LAN配線および電源配線を行うこと。 以下は配線の例とする。
各機器間の接続
（凡例）
ファイアウォール
DMZ用L2スイッチ
バックアップ用
L2スイッチ
所内ネットワーク
セキュリティ
クラウド
インターネット
Web/DNSサーバ
Mailサーバ
バックアップサーバ
無停電電源装置①
無停電電源装置②
既設LAN配線
新規LAN配線
電源配線
19インチ
ラック