## Sheet2 (2)
放射線立入検査時に必要書類チェックリスト
施設名： 記入者:： 記入日：
項目 | 書類等 | 確認
職員数 | 有資格者名簿等 | 有・無・該当なし
実施記録 | 照射録 | 有・無・該当なし
| 一時的管理区域設定（移動型透視装置等）の記録 | 有・無・該当なし
| （被ばく線量記録） | 有・無・該当なし
健康診断 | 電離放射線健康診断個人票 | 有・無・該当なし
| 電離放射線健康診断結果報告書【労働基準監督署】 | 有・無・該当なし
| （必要な措置を実施した場合の記録） | 有・無・該当なし
被ばく | 個人被ばく線量測定結果報告書（放射線業務従事者） | 有・無・該当なし
| 個人被ばく線量測定結果報告書（一時立入・ポケット線量計） | 有・無・該当なし
| 過剰被ばく・対策等の記録 | 有・無・該当なし
廃棄物 | 現像液、定着液等の廃棄委託契約書・許可書・取引記録 | 有・無・該当なし
電子管理 | 画像保存リスト（フィルム） | 有・無・該当なし
| 電子保存等に関する運用管理規定 | 有・無・該当なし
| 電子保存等の修正記録 | 有・無・該当なし
装置届出 | エックス線装置、MRI装置一覧表 | 有・無・該当なし
| 機械等設置届・放射線装置適用書【労働基準監督署】 | 有・無・該当なし
| エックス線装置の設置、変更、廃止等の届出【保健所】 | 有・無・該当なし
装置・撮影室管理 | 漏洩線量測定結果記録 | 有・無・該当なし
| 移動型エックス線装置線量分布記録 | 有・無・該当なし
| 自主点検記録、定期保守点検、作業報告書等 | 有・無・該当なし
安全管理 | 自主点検記録、定期保守点検、作業報告書等 | 有・無・該当なし
| 緊急連絡体制・院内連絡体制・急変時体制のマニュアル | 有・無・該当なし
| 委員会（医療安全・感染対策等）の参加状況と記録 | 有・無・該当なし
| 院内・部内マニュアル（医療安全・感染対策・医療機器安全等） | 有・無・該当なし
MRI | 安全管理（クエンチ・金属持込等）対策マニュアル | 有・無・該当なし
| 高周波利用設備許可書（電波法） | 有・無・該当なし
| MRI検査依頼票・問診同意書・体内金属等チェックリスト | 有・無・該当なし
| 診療用放射線の安全利用のための指針 | 有・無・該当なし
| 安全利用のための研修会実施記録 | 有・無・該当なし
| 安全利用を目的とした改善の実施記録（DRL比較、条件見直し等） | 有・無・該当なし
| 委員会の開催記録（議事録） | 有・無・該当なし
その他 | 防護具等の自主点検記録 | 有・無・該当なし
| 立入前、新任職員等の教育訓練・自己研鑽等の記録 | 有・無・該当なし
放射線治療関係 | 漏洩線量測定結果記録 | 有・無・該当なし
| 環境測定（エリアモニター等）記録 | 有・無・該当なし
| 出力測定記録 | 有・無・該当なし
| 出力測定用線量計の校正記録 | 有・無・該当なし
| 照射録（治療計画から照射まで、写真等） | 有・無・該当なし
| 装置・利用時間等の使用記録 | 有・無・該当なし
| 密封線源・装置・器具等の受入・保管・廃棄記録 | 有・無・該当なし
| 照射器具の永久挿入に係わる記録 | 有・無・該当なし
| 一時立入者被ばく線量測定記録 | 有・無・該当なし
| 高周波利用設備許可書（電波法） | 有・無・該当なし
| その他自主点検記録、精度管理記録、メーカー委託記録 | 有・無・該当なし
核医学 | 漏洩線量測定結果記録 | 有・無・該当なし
| 環境測定（エリアモニター等）記録 | 有・無・該当なし
| 照射録（数量等） | 有・無・該当なし
| ＲＩ管理台帳・ＲＩ使用記録 | 有・無・該当なし
| 診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素翌年使用予定届【保健所】 | 有・無・該当なし
| 廃棄物受取書・記録【アイソトープ協会】 | 有・無・該当なし
| 排気フィルタ等交換記録 | 有・無・該当なし
| 一時立入者被ばく線量測定記録 | 有・無・該当なし
| その他自主点検記録、精度管理記録、メーカー委託記録 | 有・無・該当なし
RI法 | 施設検査、定期検査・定期確認合格証（使用許可証・使用承認証） | 有・無・該当なし
| 放射線管理状況報告書 | 有・無・該当なし
| 放射線障害予防規程 | 有・無・該当なし
| 特定放射性同位元素防護規程 | 有・無・該当なし
| 委員会・教育訓練（研修会）等の開催記録 | 有・無・該当なし